ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГНЕТУШИТЕЛЕМ ОП-3 (УГЛЕКИСЛОТНЫЙ)

- Снять огнетушитель и поднести к очагу пожара

- Сорвать пломбу, выдернуть чеку

- Нажать на рычаг, направить струю в основание пламени

- Тушить на расстоянии не менее 2 метров

Пригоден для тушения электроприборов под напряжением до 100 Вт